## Sheet1
Tickets_Abertos_02_05_2022_t3_t1
GOS | ABERTURA | ESTACAO | TIPO | ASSUNTO | DATA | ULTIMA INFO | SITUACAO | FILA
20220501-056661 | 2022-05-01 16:31:29 | TEL-UD | CLIMATIZAÇÃO | Falha de Alta Temperatura - car1-tel-ud - IP: 10.51.251.84 | 2022-05-01 16:42:07 | Encaminhamento da ordem de servico para o funcionario 315817 - JEFFERSON PEREIRA no polo CMR-NOC CLEMAR. | Aberto | NOC CLEMAR
20220501-056653 | 2022-05-01 15:44:02 | GEC-RE | Retificador | Perca de Comunicação - pw1-gec-re - IP: 10.51.221.2 | 2022-05-01 15:44:29 | Encaminhamento da ordem de servico para o funcionario 315817 - JEFFERSON PEREIRA no polo CMR-NOC CLEMAR. | Aberto | NOC CLEMAR
20220501-056595 | 2022-05-01 11:25:55 | LAP-SE | Retificador | LAP-SE - SUBESTAÇÃO LAPA¦ pw1 sem acesso | 2022-05-01 11:28:57 | Encaminhamento da ordem de serviço para o polo CMR-NOC CLEMAR. | Aberto | NOC CLEMAR
20220430-056279 | 2022-04-30 11:02:46 | CELEPAR | Retificador | CELEPAR - CIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ ¦ PW1 sem acesso | 2022-04-30 11:18:22 | 30/04/2022 10h0min32s BRTDETECTADO PROBLEMA NO LINKsrc1-celepar_GigabitEthernet1/0/19"RETIFICADOR1.CELEPAR - CTE.9645 - 397181"200.150.95.6 | Aberto | NOC CLEMAR
20220430-056198 | 2022-04-30 08:12:16 | SAT-SE | Retificador | SAT-SE - SUBESTAÇÃO SANTA TEREZINHA DO ITAIPU ¦ PW1 sem acesso | 2022-04-30 08:22:47 | Solicitado para a Clemar verificar no local | Aberto | NOC CLEMAR
20220428-055412 | 2022-04-28 16:54:42 | CBL-SE | CLIMATIZAÇÃO | Alta Temperatura na Estação - CBL-SE | 2022-04-29 17:07:29 | CLEMAR Luiz informa que foi substituído o Smart Control, e todo o comando do ar-condicionado. As maquinas estão funcionando, efetuados testes no local. Porém o Smart Control veio com a controladora / acesso com defeito, por isso não será possível solucionar a gerencia neste momento. Será verificado com a regional a disponibilidade da placa de gerência. No momento, temperatura de 23 graus e no local só tem a máquina 1. | Aberto | NOC CLEMAR
20220428-054913 | 2022-04-28 04:45:59 | MED-SE | Retificador | Identificamos alarme de DEVICE HAS STOPPED RESPONDING TO POLLS, na car1-med-se (10.51.39.21) e pw1-med-se (10.51.39.19) - MED-SE - SUBESTAÇÃO MEDIANEIRA-Ping 10.51.39.19Request timed outRequest timed outRequest timed outRequest timed outRequest timed out5 packets transmitted, 0 packets received, 100 % packet lossPress Enter to close...-Ping 10.51.39.21Request timed outRequest timed outRequest timed outRequest timed outRequest timed out5 packets transmitted, 0 packets received, 100 % packet lossPress Enter to close... | 2022-04-28 15:45:08 | Técnico Luiz Clemar informa que foram realizados todos os testes no site no local.Chamado vai ficar em aberto porem as fontes do ar condicionado e retificador está ok.Gerente da Clemar Ricardo ciente informou que vai verificar. | Aberto | NOC CLEMAR
20220427-054266 | 2022-04-27 09:36:17 | PPA-SE | Retificador | Temos o alarme no spectrum:27/04/2022 8h17min48s > rtu-ppa-se - Remota nao responde a requisicoes | 2022-04-27 09:41:34 | Encaminhamento da ordem de serviço para o polo CMR-NOC CLEMAR. | Aberto | NOC CLEMAR
20220426-054095 | 2022-04-26 20:10:40 | KCL-SE | Remota | Remota não responde a requisições. | 2022-04-29 08:44:49 | Efetuado testes no momento, e acesso a rtu esta ok;Estamos com alarme de flutuação anormal.Por este motivo, chamado continuará aberto. | Aberto | NOC CLEMAR
20220426-053713 | 2022-04-26 11:32:18 | BFR-RE | Retificador | pw1-bfr-re alarmando Falha Tensão CA Tensão Alta Consumidor Fusível Interrompido | 2022-04-27 13:17:34 | Chamado agendado para segunda-feira (02/05). | Aberto | NOC CLEMAR
20220425-053243 | 2022-04-25 17:41:40 | MOR-SE | CLIMATIZAÇÃO | Falha em car1-mor-se10.49.240.180 | 2022-04-28 12:29:02 | Irão verificar as configurações do cartão | Aberto | NOC CLEMAR
20220424-052471 | 2022-04-24 10:18:15 | SDC | Retificador | Verificado estamos sem gerencia do equipamentoPW-SDC IP 10.51.41.151C:\Users\mayara.miranda>ping 10.51.41.151Disparando 10.51.41.151 com 32 bytes de dados:Esgotado o tempo limite do pedido.Esgotado o tempo limite do pedido.Esgotado o tempo limite do pedido.Esgotado o tempo limite do pedido.Estatísticas do Ping para 10.51.41.151: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda), | 2022-04-25 10:38:24 | tecnico Jonatan informa que foi realizado o reset, porem sem sucesso. Será feito a troca da fonte assim que chegar uma nova. | Aberto | NOC CLEMAR
20220420-050899 | 2022-04-20 15:46:14 | ITL-AG | Switch Ethernet | Temperatura alta no sx1-itl-ag | 2022-04-20 23:18:12 | Alarme de fusível saiu após reposicionamento, pois estava com mal contato. CAso do equipamento será avaliado posteriormente quando tiver sobressalente. | Aberto | NOC CLEMAR
20220418-049622 | 2022-04-18 08:21:34 | SUL-PP | Retificador | SUL-PP - POP SULINA - PW1 sem acesso | 2022-04-22 15:07:25 | Efetuado reset no equipamento sem sucesso.Reset na SFP e troca de cordão sem sucesso.Vai ser necessário a troca da controladora. | Aberto | NOC CLEMAR
20220412-047498 | 2022-04-12 08:35:49 | JGI-SE | Automação Climatização | Temos o alarme:JGI-SE - SUBESTAÇÃO JAGUARIAÍVA11/04/2022 23h4min24s > car1-jgi-se - MANAGEMENT AGENT LOST - 10.50.208.6 | 2022-04-19 11:21:19 | car1-jgi-se - 10.50.208.6 segue sem acesso; aguardando atendimento. | Aberto | NOC CLEMAR
20220411-047279 | 2022-04-11 16:12:43 | ANI-PP | Retificador | Falha de Comunicação XPS - ANI-PPpw1-any-pp - DEVICE HAS STOPPED RESPONDING TO POLLS | 2022-04-20 17:15:58 | Daniel Clemar atuando no local. | Aberto | NOC CLEMAR
20220410-046748 | 2022-04-10 14:58:39 | AMP-SE | Retificador | AMP-SE - SUBESTAÇÃO AMPÉRE - PW1 sem acesso | 2022-04-29 11:01:45 | 29/04/2022 10h57min15s BRTDEVICE HAS STOPPED RESPONDING TO POLLSpw1-amp-se10.51.242.179 | Aberto | NOC CLEMAR
20220407-045561 | 2022-04-07 17:01:50 | UVI-SE | CLIMATIZAÇÃO | Equipamento sem gerencia: car1-uvi-se10.51.34.134.>06/04/2022 14h41min44s car1-uvi-seDEVICE HAS STOPPED RESPONDING TO POLLS10.51.34.134 | 2022-04-25 11:51:17 | Ezio (Clemar) informa que é necessário a troca do cartão controlador do ar condicionado.Ele verificou que a máquina de ar está funcionando normalmente e a temperatura está ok na estação, confirmado que não há alarme e a temperatura ambiente está em 21ºC no retificador.Ezio irá providenciar o sobressalente para troca. | Aberto | NOC CLEMAR
20220403-043324 | 2022-04-03 08:25:49 | PBR-RE | Retificador | Temos os seguintes alarmes para a estação PBR-RE (Repetidora Pedra Branca)Alarmes oriundos da Gerencia ZTE Netnumem:03/04/2022 7h1min4s - PBRRE > SMR Input Voltage Low03/04/2022 7h1min3s - PBRRE > SPD-C Alarm03/04/2022 7h1min3s - PBRRE > SMR Common Alarm03/04/2022 7h1min4s - PBRRE > SMR Alarm03/04/2022 7h1min3s - PBRRE > Phase Voltage Low | 2022-04-19 10:47:55 | aguardando atendimento da clemar. | Aberto | NOC CLEMAR
20220331-042335 | 2022-03-31 10:25:46 | GPS-SE | Retificador | 30/03/2022 11h17min21s - GPSSE > Gerencia ZTE Alarme: Communication Failure | 2022-04-28 15:31:02 | Tecnico estava sem laptop no local para realizar a validação do modulo de comunicação da ZTE.Irá retirar o modulo para testes em bancada. | Aberto | NOC CLEMAR
20220328-040981 | 2022-03-28 17:21:01 | TRB-PP | CLIMATIZAÇÃO | Temperatura alta no pw1-trb-se | 2022-04-19 18:24:17 | Encaminhamento da ordem de serviço para o polo CMR-NOC CLEMAR. | Aberto | NOC CLEMAR
20220328-040976 | 2022-03-28 17:02:02 | STF-SE | CLIMATIZAÇÃO | Necessidade de trocar o cartão de firmware de automação do equipamento. | 2022-04-19 10:22:33 | Equipamento continua inacessível. Favor continuar com tratativa | Aberto | NOC CLEMAR
20220324-038930 | 2022-03-24 11:23:21 | ADG-SE | Retificador | pw1-adg-se ¦ Retificador Anormal | 2022-04-19 11:28:22 | tecnico informa que esta retirando a retificadora para reparo, fonte esta sem retificadora o alarme ira continua ate colocaram nova retificadora. | Aberto | NOC CLEMAR
20220324-038816 | 2022-03-24 09:28:35 | REB-SE | Retificador | pw1-reb-se e rtu-reb-se ¦ sem comunicação | 2022-04-19 10:06:31 | Equipamentos continuam sem resposta. Aguardando atendimento | Aberto | NOC CLEMAR
20220324-038806 | 2022-03-24 09:12:35 | RBS-SE | CLIMATIZAÇÃO | car1-rbs-se ¦ Falha no Ventilador e pressostato da máquina 1 | 2022-04-19 16:59:32 | Técnico Tairone informa que placa comprada para a MAQ1 não deu certo e que então foi comutada a placa da MAQ2 para MAQ1.O mesmo ciente que chamado ficará aberto para a substituição da placa da MAQ2.MAQ1 sem alarmes no monitoramento. MAQ2 desligada até reparo. | Aberto | NOC CLEMAR
20220324-038766 | 2022-03-24 08:19:20 | PAL-SE | Retificador | pw1-pal-se ¦ com oscilação | 2022-04-19 10:02:11 | Equipamento nao esta operacionalAguardando atendimento | Aberto | NOC CLEMAR
20220314-034455 | 2022-03-14 14:21:53 | BTE-SE | CLIMATIZAÇÃO | car1-bte-se ¦ Falha no ar-condicionado. | 2022-04-07 10:59:48 | Seguimos com falha conforme:car1-bte-se (10.50.15.14)07/04/2022 10h13min20s > car1-bte-seFalta Tensao na Fase da Máquina 207/04/2022 10h13min20s > car1-bte-seFalha no Ventilador da Máquina 107/04/2022 10h13min20s > car1-bte-seFalha no Pressostato da Máquina 1 | Aberto | NOC CLEMAR
20220214-020027 | 2022-02-14 14:36:13 | PAM-SE | ENERGIA | pw1-pam-se ¦ FALHA NO PROTETOR DE SURTO | 2022-04-12 11:22:47 | tecnico informa que ira substituir o kit que esta com falha, protetor de surto um deles não esta funcionado terá que ser substituido. | Aberto | NOC CLEMAR
20220209-017719 | 2022-02-09 12:19:18 | SJO-SE | Retificador | pw1-sjo-se ¦ inacessívelIP: 172.30.251.150 | 2022-04-19 10:15:09 | Equipamento continua inacessível. Aguardando atendimento técnico | Aberto | NOC CLEMAR
20220207-016545 | 2022-02-07 09:20:19 | UEG-US | Remota | Identificado alarme nas posições abaixo da rtu-uega.posição 31 -> porta abertaposição 32 -> ar-condicionado anormal | 2022-04-20 17:40:11 | Erro no encerramento do chamado, ao tentar realizar o cancelamento do agendamento da atividade para encerramento da GOS, a seguinte mensagem aparece: "erro ao cancelar o agendamento, verificar se não foi cancelado por outro usuário". Atividade já consta cancelada no WFM. Encaminhado para equipe de TI verificar. | Agendado | NOC CLEMAR
20220126-011706 | 2022-01-26 10:56:32 | COE-SE | Retificador | Após falha do reparo 20220126-011619, foi identificado que o rádio trava devido à Alta Temperatura da Subestação Coreanos. Receberam o ar condicionado do shelter com problema, o mesmo não está gelando.OSP-PGO Rodrigo está acionando a empresa de climatização novamente. | 2022-04-19 10:39:07 | pw1-coe-se - 10.51.217.83 permanece sem acesso. favor continuar com a tratativa | Aberto | NOC CLEMAR
20220124-010344 | 2022-01-24 09:04:32 | PAS-RE | Retificador | 18/01/2022 10h12min59s BRTpw1-pas-reDEVICE HAS STOPPED RESPONDING TO POLLS10.51.128.69Favor verificar | 2022-04-19 11:14:12 | Aguardando clemar agendar rdm para atendimento. | Aberto | NOC CLEMAR
20220118-007803 | 2022-01-18 11:06:05 | JGI-RE | CLIMATIZAÇÃO | pw1-jgi-re ¦ Falha no ar condicionado 1 e 2 | 2022-04-19 10:00:41 | Continuamos com os mesmoa alarmes na gerencia; aguardando atendimento. | Aberto | NOC CLEMAR
20220110-003700 | 2022-01-10 10:28:32 | IRT-SE | CLIMATIZAÇÃO | car1-irt-se 10.51.41.133 apresentando falha no Ventilador da Máquina 1 e no Pressostato. Favor verificar MajorNoverificando10/01/2022 9h54min44s BRTcar1-irt-seFalha no Ventilador da Máquina 110.51.41.133Net-SNMP LinuxSPECTRUMMajorNoverificando10/01/2022 9h54min44s BRTcar1-irt-seFalha no Pressostato da Máquina 110.51.41.133Net-SNMP LinuxSPECTRUM | 2022-04-19 10:49:44 | car1-irt-se - 10.51.41.133 com alarme ainda presente na gerencia; aguardando atendimento. | Aberto | NOC CLEMAR
20211229-107096 | 2021-12-29 10:16:14 | BIT-RE | INFRAESTRUTURA | car1-bit-re ¦ inacessível | 2022-04-19 11:11:45 | Aguardando substiruição de kit de comando com defeito, conforme mensagens anteriores. | Aberto | NOC CLEMAR
20211226-106054 | 2021-12-26 13:47:01 | FBL-UD | CLIMATIZAÇÃO | Identificado alarme na controladora de Ar-Condicionado da estação (car1-fbl-up - 10.51.40.5)* Falha ventilador maquina 2*Falha pressostato maquina 2 | 2022-04-28 16:45:58 | Técnico informou que alarme de ar condicionado continua travado, está sem automação. Porem ar-condicionado está funcionando.Informou que não tem peças sobressalentes e está saindo da estação | Aberto | NOC CLEMAR
20211126-093687 | 2021-11-26 05:37:50 | IBU-SE | Retificador | Alarmado falha de tensão, bateria em descarga e estamos sem a gerência de pw1-monjolinho-re. O EDD - ed1-monjolinho-re#está acessível, porém a porta 6 que atende ao retificador está down. Favor verificar. | 2022-04-19 10:42:36 | pw1-monjolinho-re - 10.51.222.2 aguardando atendimento | Aberto | NOC CLEMAR
20211125-093416 | 2021-11-25 15:01:57 | MAU-US | Retificador | Identificado queda de interface web do retificador de MAU-REip: 10.51.208.39 | 2022-04-19 10:44:55 | pw1-mau-re - 10.51.208.39 continua sem acesso. | Aberto | NOC CLEMAR